Znak sprawy: SUW.271.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro

Nazwa zadania: Wymiana złoża filtracyjnego w trzech odżelaziaczach o pojemności 3 000 l każdy na Stacji Uzdatniania Wody w Woli Zdakowskiej.

Kod CPV: 90733900-3

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej łącznej kwoty 30 000 EURO udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Gmina Gawłuszowice

zwraca się do Wykonawców z zapytaniem ofertowym

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Gmina Gawłuszowice

NIP: 817-19-86-176

Adres: Gawłuszowice 5A, 39-307 Gawłuszowice

E-mail: sekretariat@gawluszowice.pl

Numer telefonu: (+48) 17 7744282

Numer faksu: (+48) 17 5819118

Czas urzędowania: poniedziałek – piątek od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

II. Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na wymianie złóż filtracyjnych w trzech odżelaziaczach o pojemności 3 000 l każdy na Stacji Uzdatniania Wody w Woli Zdakowskiej. 1. Zakres prac w ramach usługi obejmuje: - demontaż pokryw i włazów w odżelaziaczach, - usunięcie zużytych złóż filtracyjnych, - oczyszczenie odżelaziaczy z osadów żelaza i manganu, - demontaż uszkodzonych oraz montaż nowych dysz filtracyjnych znajdujących się wewnątrz odżelaziaczy (zamontowanych w pokrywach dennych), - zasypanie nowym złożem filtracyjnym (kwarcowym, 3 granulacje) ok. 16 ton - zachlorowanie podchlorynem sodu i płukanie złoża po chlorowaniu, - wykonanie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych pod względem przydatności wody do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz.1989), - sprawdzenie układu do napowietrzania i odpowietrzania wody sprężonym powietrzem, - sprawdzenie szczelności układów wodnych i sprężonego powietrza po wykonanych czynnościach - sprawdzenie pracy dmuchawą  ROBUSCHI RBS-15F

4. Termin realizacji zamówienia: od 13.02.2017 r. do 28.02.2017 r.

III. Opis przygotowania oferty

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający dopuszcza składanie elektronicznych kopii dokumentów.

3. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Oferta Wykonawcy winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.

5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

6. Oferta winna być przygotowana na Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 1           do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie pola i pozycje winny być wypełnione, a szczególności musi zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

IV. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 10.02.2017 r. do godziny 1000   w Urzędzie Gminy Gawłuszowice, w pokoju nr 14 (sekretariat) lub drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@gawluszowice.pl

V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Sławomir Kobyra – tel. 17 7744282 wew. 33  kobyra@gawluszowice.pl

VI. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,

2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszym zapytaniu ofertowym,

3) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

4) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny.

VII. Zawiadomienie o wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawcę, którzy złożył najkorzystniejszą ofertę o wynikach postępowania. Informacja ta zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w złotych.

4. Płatność za wykonanie całości przedmiotu umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

IX. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia (realizacji umowy) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca sporządzi po podpisaniu umowy wykaz telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Załączniki :

Załącznik nr 1- Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy